| Наименование медицинской организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение чреспищеводной эхокардиографии |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: |  |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

# Город, год

# Стандарт операционных процедур:

Проведение чреспищеводной эхокардиографии

- Цель: Проведение чреcпищеводной эхокардиографии для диагностики тромбов, поражений клапанов, врожденных пороков сердца, заболеваний грудной аорты.

- Область применения: Отделение функциональной диагностики.

- Ответственность: Врачи и средний медицинский персонал Отделения функциональной диагностики.

- Определение:

Чреспищеводная эхокардиография - ультразвуковое исследование сердца с использованием специального датчика, который вводится в пищевод. Используется в тех случаях, когда обычная эхокардиография не позволяет поставить точный диагноз. Благодаря близкому расположению датчика к сердцу, метод обладает высокой информативностью в диагностике тромбов, поражений клапанов, врожденных пороков сердца, заболеваний грудной аорты.

- Ресурсы:

- эхокардиограф со специальным датчиком;

- аэрозоль лидокаина гидрохлорида (лидокаин) 10%;

- ультразвуковой гель;

- нестерильные перчатки;

- антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование:

- Протокол исследования – чреспищеводной эхокардиографии;

- Информированное согласие на проведение инвазивной процедуры высокого риска (если применимо).

# Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Объяснить цель и ход процедуры;

- Врач должен предоставить пациенту бланк информированного согласия на проведение инвазивной процедуры, ответив на все вопросы пациента, получить подпись пациента о согласии на процедуру;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК.

- Надеть перчатки, обработать спиртом;

- Наложить электроды;

- Положить пациента в положении на левом боку;

- Правое колено согнуто и располагается кпереди от левой ноги;

- Слегка наклонить голову пациента вперед, для облегчения введения датчика через ротовую полость в глотку;

- Медицинская сестра находится у головного конца кушетки и поддерживает голову пациента.

- Для уменьшения рвотного рефлекса произвести анестезию глотки	аэрозолем лидокаина гидрохлорида 10%;

- Для защиты датчика от перекуса использовать загубник;

- Дистальный конец датчика перед введением обработать ультразвуковым гелем;

- О правильности введении датчика свидетельствует появление на экране монитора изображения сердца.

- После окончания исследования извлечь чреспищеводный датчик;

- Убрать загубник и помочь пациенту встать с кушетки;

- Обработать датчик и загубник согласно инструкции.

- Утилизировать перчатки в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Обработать руки согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Оформить протокол исследования чреспищеводной эхокардиографии.

# Примечания:

- Для исключения возможных противопоказаний перед проведением исследования необходимо уточнить наличие у пациента заболеваний пищевода, необходимо рекомендовать выполнить и предоставить протоколы исследования эзофагогастродуоденоскопии или рентгенографии грудной клетки с контрастированием пищевода.

- Для обеспечения профилактики бактериального эндокардита пациентам с протезированными клапанами назначают курс антибиотикопрофилактики.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013 г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 2. Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Лечение и уход за пациентом;

- Пухова Е.Н. Клиническое	 руководство «Чреспищеводная	эхокардиография». Санкт-Петербург, 2011;

- Лешаков С.Ю. Неотложные состояния в кардиологии (2005);

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |